附件2：

批准的检测检验能力范围

机构名称：深圳电气科学研究院（深圳电气产品质量检测中心、深圳电气科学研究所中心实验室）

地址：深圳市光明新区光明街道招商局光明科技园B3栋1B单元、B6栋1B～2B单元

证书编号：（2012）粤安监检乙1202                       有效期至：2018年12月29日

| 序 号 | 被检对象 | 项目/参数 |  | 依据标准编号及名称 | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 变压器和消弧线圈 | 1 | 绕组直流电阻 | GB 1094.1-2013 电力变压器 第1部分 总则 GB/T 1094.10-2003 电力变压器 第10部分：声级测定 GB 1094.11-2007 电力变压器 第11部分: 干式变压器 GB/T 6451-2015 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 22072-2008 干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求 GB/T 25446-2010油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求 GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T596-1996电力设备预防性试验规程 |  |  |
|  |  | 2 | 绝缘电阻及吸收比 |  |  |  |
|  |  | 3 | 交流耐压 |  |  |  |
|  |  | 4 | 泄漏电流 |  |  |  |
|  |  | 5 | 冲击电压试验 |  |  |  |
|  |  | 6 | 局放试验 |  |  |  |
|  |  | 7 | 温升试验 |  |  |  |
|  |  | 8 | 电压比测量和联结组标号检定 |  |  |  |
|  |  | 9 | 短路阻抗和负载损耗测量 |  |  |  |
|  |  | 10 | 空载电流和空载损耗测量 |  |  |  |
|  |  | 11 | 绕组对地绝缘测量和介质损耗因数（tanδ）测量 |  |  |  |
|  |  | 12 | 有载分接开关试验 |  |  |  |
|  |  | 13 | 绕组对地和绕组间的电容的测定 |  |  |  |
|  |  | 14 | 零序阻抗测量 |  |  |  |
|  |  | 15 | 绝缘液中溶解气体测量 |  |  |  |
|  |  | 16 | 声级测定 |  |  |  |
| 2 | 互感器 | 1 | 绝缘电阻 | GB 20840.1-2010 互感器 第1部分：通用技术要求 GB 20840.3-2013 互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求 GB 17201-2007 组合互感器 GB/T 20840.5-2013 互感器 第5部分：电容式电压互感器的补充技术要求 |  |  |
|  |  | 2 | 交流耐压 |  |  |  |
|  |  | 3 | 温升 |  |  |  |
|  |  | 4 | 短路承受能力 |  |  |  |
|  |  | 5 | 励磁特性 |  |  |  |
|  |  | 6 | 额定雷电冲击试验 |  |  |  |
|  |  | 7 | 电容和介质损耗因数 |  |  |  |
|  |  | 8 | 局部放电试验 |  |  |  |
| 序 号 | 被检对象 | 项目/参数 |  | 依据标准编号及名称 | 限制范围 | 说明 |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 2 | 互感器 | 9 | 匝间过电压试验 | GB/T 22071.1-2008 互感器试验导则 第1部分：电流互感器 GB 20840.2-2014 互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求 GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 |  |  |
|  |  | 10 | 密封性能试验 | GB 20840.2-2014 互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求 GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 |  |  |
|  |  | 11 | 一次绕组的雷电截波冲击试验 |  |  |  |
|  |  | 12 | 机械强度试验 |  |  |  |
|  |  | 13 | 绝缘热稳定试验 |  |  |  |
|  |  | 14 | 一般结构要求 |  |  |  |
|  |  | 15 | 误差测量 |  |  |  |
| 3 | 电抗器 | 1 | 绝缘电阻 | GB/T 1094.6-2011 电力变压器 第六部分：电抗器 GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 |  |  |
|  |  | 2 | 交流耐压 |  |  |  |
|  |  | 3 | 电感值测量 |  |  |  |
|  |  | 4 | 温升试验 |  |  |  |
|  |  | 5 | 局部放电试验 |  |  |  |
|  |  | 6 | 绕组电阻的测定 |  |  |  |
|  |  | 7 | 电抗的测量 |  |  |  |
|  |  | 8 | 损耗的测量 |  |  |  |
|  |  | 9 | 电压比和短路阻抗的测量 |  |  |  |
|  |  | 10 | 三相电抗器的电抗测量 |  |  |  |
|  |  | 11 | 声级测量 |  |  |  |
|  |  | 12 | 振动测量 |  |  |  |
|  |  | 13 | 电流的谐波测量 |  |  |  |
|  |  | 14 | 风扇和泵所需功率的测量 |  |  |  |
|  |  | 15 | 磁化特性的测量 |  |  |  |
|  |  | 16 | 持续电流时的阻抗测量 |  |  |  |
|  |  | 17 | 感应耐压试验 |  |  |  |
|  |  | 18 | 雷电冲击试验 |  |  |  |
|  |  | 19 | 短时电流试验和在短时电流时的阻抗测量 |  |  |  |
|  |  | 20 | 品值因数的测量 |  |  |  |
| 3 | 电抗器 | 21 | 零序阻抗测定 |  |  |  |
|  |  | 22 | 耐受短时电流能力的验证 |  |  |  |
|  |  | 23 | 电压-电流特性曲线的测定 |  |  |  |
|  |  | 24 | 电流测量 |  |  |  |
|  |  | 25 | 空载电压的测量 |  |  |  |
| 4 | 三相交流电动机 | 1 | 绕组的绝缘电阻及吸收比 | GB 755-2008 旋转电机 定额和性能 GB/T 1029-2005 三相同步电机试验方法 GB/T 7344-2015 交流伺服电动机通用技术条件 GB/T 1032-2012 三相异步电动机试验方法 GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 |  |  |
|  |  | 2 | 绕组的直流电阻 |  |  |  |
|  |  | 3 | 定子绕组直流泄漏电流和直流耐压 |  |  |  |
|  |  | 4 | 热性能与试验 |  |  |  |
|  |  | 5 | 交流耐压 |  |  |  |
|  |  | 6 | 偶然过电流 |  | 只检10Nm转矩以下电机 |  |
|  |  | 7 | 电动机的短时过转矩 |  |  |  |
|  |  | 8 | 最小转矩 |  |  |  |
|  |  | 9 | 超速 |  |  |  |
|  |  | 10 | 同步电机的短路电流 |  |  |  |
|  |  | 11 | 换向器电机的换向试验 |  |  |  |
|  |  | 12 | 容差 |  |  |  |
|  |  | 13 | 电磁兼容 |  |  |  |
|  |  | 14 | 安全 |  |  |  |
| 5 | 直流电机 | 1 | 绝缘电阻 | GB/T 1311-2008 直流电机试验方法 GB/T 6656-2008 铁氧体永磁直流电动机 GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 | 只检10Nm转矩以下电机 |  |
|  |  | 2 | 交流耐压 |  |  |  |
|  |  | 3 | 直流电阻 |  |  |  |
|  |  | 4 | 装配质量的检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 空载试验 |  |  |  |
|  |  | 6 | 超速试验 |  |  |  |
|  |  | 7 | 额定数据及换向检查 |  |  |  |
|  |  | 8 | 温升试验 |  |  |  |
|  |  | 9 | 过电流试验 |  |  |  |
|  |  | 10 | 磁稳定性检查 |  |  |  |
|  |  | 11 | 噪声测量 |  |  |  |
|  |  | 12 | 低温试验 |  |  |  |
| 5 | 直流电机 | 13 | 振动试验 | GB/T 1311-2008 直流电机试验方法 GB/T 6656-2008 铁氧体永磁直流电动机 GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 |  |  |
|  |  | 14 | 自由跌落试验 |  |  |  |
|  |  | 15 | 冲击试验 |  |  |  |
|  |  | 16 | 湿热试验 |  |  |  |
|  |  | 17 | 工作期限试验 |  |  |  |
| 6 | 高压 断路器 | 1 | 绝缘电阻 | GB 1984-2014 高压交流断路器 GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 |  |  |
|  |  | 2 | 泄漏电流 |  |  |  |
|  |  | 3 | 工频耐压 |  |  |  |
|  |  | 4 | 雷电冲击试验 |  |  |  |
|  |  | 5 | 导电回路电阻 |  |  |  |
|  |  | 6 | 合闸时间和固有分闸时间 |  |  |  |
|  |  | 7 | 触头分、合闸同期性 |  |  |  |
|  |  | 8 | 真空度 |  |  |  |
|  |  | 9 | 温升试验 |  |  |  |
|  |  | 10 | 防护等级验证 |  |  |  |
|  |  | 11 | 密封试验 |  |  |  |
|  |  | 12 | 机械和环境试验 |  |  |  |
|  |  | 13 | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 14 | EMC试验（不测二次系统辐射试验） |  |  |  |
|  |  | 15 | 操动机构和辅助回路工频耐压试验 |  |  |  |
| 7 7 | 高压成套 开关设备 |  | 绝缘试验 | GB 3906-2006 3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 11022-2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 |  |  |
|  |  |  | 回路电阻测量 |  |  |  |
|  |  |  | 温升试验 |  |  |  |
|  |  |  | 主回路工频电压试验 |  |  |  |
|  |  |  | 主回路雷电冲击电压试验 |  |  |  |
|  |  |  | 接地金属部件的电气连续 性试验 |  |  |  |
|  |  |  | 防护等级验证 |  |  |  |
|  |  |  | 机械撞击试验 |  |  |  |
| 7 7 | 高压成套 开关设备 |  | 密封试验 | GB 3906-2006 3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 11022-2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 |  |  |
|  |  |  | EMC试验（不测二次系统辐射试验） |  |  |  |
|  |  |  | 辅助和控制回路的附加试验 |  |  |  |
|  |  |  | 机械操作和机械特性测量 |  |  |  |
|  |  |  | 充气隔室压力耐受试验和气体状态测量 |  |  |  |
|  |  |  | 非金属隔板和活门的试验 |  |  |  |
|  |  |  | 结构检查 |  |  |  |
|  |  |  | 电气、气动和液压辅助装置的试验 |  |  |  |
|  |  |  | 局部放电测量 |  |  |  |
| 8 | 高压/低压预装式变电站 | 1 | 绝缘试验 | GB 17467-2010 高压/低压预装式变电站 |  |  |
|  |  | 2 | 设计和外观检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 接线正确性检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 接地连续性检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 功能试验 |  |  |  |
|  |  | 6 | 温升试验 |  |  |  |
|  |  | 7 | 功能试验 |  |  |  |
|  |  | 8 | 防护等级验证 |  | 只测IP4X以下 |  |
|  |  | 9 | 耐受机械应力试验 |  |  |  |
|  |  | 10 | 电磁兼容性（EMC）试验 |  |  |  |
|  |  | 11 | 验证预装式变电站声级的试验 |  |  |  |
|  |  | 12 | 现场装配后的试验 |  |  |  |
| 9 | 电线电缆 | 1 | 绝缘电阻及吸收比 | GB/T 5013.1-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求 GB/T 5023.1-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求 |  |  |
|  |  | 2 | 泄漏电流 |  |  |  |
|  |  | 3 | 直流耐压 |  |  |  |
|  |  | 4 | 检查电缆线路的相位 |  |  |  |
|  |  | 5 | 导体直流电阻试验 |  |  |  |
|  |  | 6 | 4h电压试验 |  |  |  |
| 9 | 电线电缆 | 7 | 冲击电压试验 | GB/T 12706.1-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆GB/T 12706.2-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附 件 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆 GB/T 12706.3-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV (Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆要求 GB/T 12706.4-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第4部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电力电缆附件试验GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 |  |  |
|  |  | 8 | 导体结构和尺寸检查 |  |  |  |
|  |  | 9 | 标志试验 |  |  |  |
|  |  | 10 | 绝缘和护套厚度测量 |  |  |  |
|  |  | 11 | 绝缘老化前后的机械性能 |  |  |  |
|  |  | 12 | 护套老化前后的机械性能 |  |  |  |
|  |  | 13 | 失重试验 |  |  |  |
|  |  | 14 | 绝缘和护套热延伸试验 |  |  |  |
|  |  | 15 | 不延燃试验 |  |  |  |
|  |  | 16 | 局部放电试验 |  |  |  |
|  |  | 17 | 弯曲试验 | GB/T 12706.3-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV (Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆要求GB/T 12706.4-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第4部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)电力电缆附件试验 GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 |  |  |
|  |  | 18 | tanδ试验 |  |  |  |
|  |  | 19 | 安装后的电气试验 |  |  |  |
| 10 | 额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | 1 | 导体检查 | GB/T 11017.1-2014 额定电压110kV（Um=126kV）交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部分：试验方法和要求 IEC 60840:2004 |  |  |
|  |  | 2 | 导体电阻测量 |  |  |  |
|  |  | 3 | 结构和尺寸检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | XLPE绝缘的热延伸试验 |  |  |  |
|  |  | 5 | 电容测量 |  |  |  |
|  |  | 6 | 弯曲试验 |  |  |  |
|  |  | 7 | 局部放电试验 |  |  |  |
|  |  | 8 | tanδ试验 |  |  |  |
|  |  | 9 | 热循环试验 |  |  |  |
|  |  | 10 | 电压试验 |  |  |  |
|  |  | 11 | 半导电层电阻试验 |  |  |  |
|  |  | 12 | 绝缘和非金属护套老化前后的机械性能试验 |  |  |  |
|  |  | 13 | 检验材料相容性的成品电缆段老化试验 |  |  |  |
|  |  | 14 | ST2型PVC护套失重试验 |  |  |  |
| 10 | 额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | 15 | XLPE绝缘收缩试验 | GB/T 11017.1-2014 额定电压110kV（Um=126kV）交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部分：试验方法和要求 IEC 60840:2004 |  |  |
|  |  | 16 | 附件试验 |  |  |  |
|  |  | 17 | 成品电缆的标志检查 |  |  |  |
|  |  | 18 | 安装后的电气试验 |  |  |  |
| 11 | 额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 | 1 | 导体检查 | GB/Z 18890.1-2015 额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 第1部分：试验方法和要求 |  |  |
|  |  | 2 | 导体电阻测量 |  |  |  |
|  |  | 3 | 绝缘和外护套厚度测量 |  |  |  |
|  |  | 4 | 金属套厚度测量 |  |  |  |
|  |  | 5 | 外径测量 |  |  |  |
|  |  | 6 | 绝缘热延伸试验 |  |  |  |
|  |  | 7 | 电容测量 |  |  |  |
|  |  | 8 | 局部放电试验 |  |  |  |
|  |  | 9 | tgδ测量 |  |  |  |
|  |  | 10 | 热循环电压试验 |  |  |  |
|  |  | 11 | 雷电冲击电压试验 |  |  |  |
|  |  | 12 | 检验 |  |  |  |
|  |  | 13 | 半导体屏蔽电阻率 |  |  |  |
|  |  | 14 | 电缆结构检查 |  |  |  |
|  |  | 15 | 老化前后绝缘、外护套机械特性试验 |  |  |  |
|  |  | 16 | 成品电缆段老化试验 |  |  |  |
|  |  | 17 | 外护套失重试验 |  |  |  |
|  |  | 18 | 燃烧试验 |  |  |  |
|  |  | 19 | 安装后的电气试验 |  |  |  |
| 12 | 控制电缆 | 1 | 结构尺寸检查 | GB/T 9330.1-2008 塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定 GB/T 9330.2-2008 塑料绝缘控制电缆第2部分:聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 GB/T 9330.3-2008 塑料绝缘控制电缆 第3部分：交联聚乙烯绝缘控制电缆 |  |  |
|  |  | 2 | 绝缘厚度 |  |  |  |
|  |  | 3 | 护套厚度 |  |  |  |
|  |  | 4 | 绝缘机械物理性能 |  |  |  |
|  |  | 5 | 护套机械物理性能 |  |  |  |
|  |  | 6 | 导体电阻 |  |  |  |
|  |  | 7 | 绝缘线芯电压试验 |  |  |  |
|  |  | 8 | 成品电缆电压试验 |  |  |  |
| 12 | 控制电缆 | 9 | 70℃时绝缘电阻 | GB/T 9330.1-2008 塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定 |  |  |
|  |  | 10 | 电缆的燃烧性能 |  |  |  |
|  |  | 11 | 外观 |  |  |  |
|  |  | 12 | 交货长度 |  |  |  |
| 13 | 架空导线及电缆 | 1 | 截面积 | GB/T 1179-2008 圆线同心绞架空导线 |  |  |
|  |  | 2 | 导线直径 |  |  |  |
|  |  | 3 | 线密度 |  |  |  |
|  |  | 4 | 单线断裂强度 |  |  |  |
|  |  | 5 | 单线电阻率 |  |  |  |
|  |  | 6 | 表面情况 |  |  |  |
|  |  | 7 | 节径比和绞向 |  |  |  |
| 14 | 导管、 护管 | 1 | 标志检查 | GB/T 13381.1-1992 电气安装用导管的技术要求通用要求 |  |  |
|  |  | 2 | 尺寸检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 结构检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 机械性能试验 |  |  |  |
|  |  | 5 | 耐燃试验 |  |  |  |
|  |  | 6 | 电气性能试验 |  |  |  |
|  |  | 7 | 孔隙性试验 |  |  |  |
|  |  | 8 | 温度循环试验 |  |  |  |
|  |  | 9 | 防护层试验a |  |  |  |
|  |  | 10 | 防护层试验b |  |  |  |
|  |  | 11 | 防护层试验c |  |  |  |
|  |  | 12 | 试验群体法试验 |  |  |  |
|  |  | 13 | 耐太阳辐射试验 |  |  |  |
| 15 | 套管 | 1 | 绝缘电阻 | GB/T 4109-2008交流电压高于1000V的绝缘套管 DL/T 1001-2006 复合绝缘高压穿墙套管技术条件 GB/T 12944-2011 高压穿墙瓷套管 GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 |  |  |
|  |  | 2 | 交流耐压 |  |  |  |
|  |  | 3 | 非纯瓷套管介质损失角正切值和电容值测定 |  |  |  |
|  |  | 4 | 充油套管绝缘油试验 |  |  |  |
|  |  | 5 | 外观及尺寸检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 局部放电量测量 |  |  |  |
|  |  | 7 | 测量端子电容量 |  |  |  |
|  |  | 8 | 热稳定性能试验 |  |  |  |
|  |  | 9 | 温升试验 |  |  |  |
|  |  | 10 | 套管的密封试验 |  |  |  |
|  |  | 11 | 热短时电流耐受试验 |  |  |  |
| 16 | 绝缘油 | 1 | 外观 | GB 2536-2011 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB/T 7598-2008 运行中变压器油水溶性酸测定法 GB/T 7595-2008 运行中变压器油质量 GB/T 7599-1987 运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法 GB/T 261-2008 闪点的测定 GB/T 7600-2014 运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法（库仑法） GB/T 507-2002 绝缘油击穿电压测定法 GB/T 6541-1986 石油产品油对水界面张力测定法 GB/T 5654-2007 液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量 GB/T 17623-1998 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法 GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 |  |  |
|  |  | 2 | 水溶性酸pH值 |  |  |  |
|  |  | 3 | 酸值 mgKOH/g |  |  |  |
|  |  | 4 | 闪点（闭口）℃ |  |  |  |
|  |  | 5 | 水分mg/L |  |  |  |
|  |  | 6 | 击穿电压kV |  |  |  |
|  |  | 7 | 界面张力（25℃）mN/m |  |  |  |
|  |  | 8 | tg δ（90℃）% |  |  |  |
|  |  | 9 | 体积电阻率（90℃）Ω.m |  |  |  |
|  |  | 10 | 油中含气量（体积分数）% |  |  |  |
|  |  | 11 | 游离碳 |  |  |  |
|  |  | 12 | 粘度 |  |  |  |
| 17 | 支柱绝缘子和悬式绝缘子 | 1 | 绝缘电阻 | GB/T 775.1-2006 绝缘子试验方法第1部分：一般试验方法 GB/T 775.2-2003 绝缘子试验方法第2部分：电气试验方法 GB/T 775.3-2006 绝缘子试验方法 第3部分：机械试验方法 GB/T 8287.1-2008 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子 第1部分：瓷或玻璃绝缘子的试验 GB/T 1001.1-2003 标称电压高于1000V的架空线路 绝缘子 第1部 |  |  |
|  |  | 2 | 交流耐压 |  |  |  |
| 17 | 支柱绝缘子和悬式绝缘子 | 3 | 分布电压测量 | 分: 交流系统用瓷 或玻璃绝缘子元件 -定义、试验方法和判定准则 GB/T 7253-2005 标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件 盘形悬式绝缘子元件的特性 GB/T 19519-2014 架空线路绝缘子 标称电压高于1 000 V交流系统用悬垂和耐张复合绝缘子 定义、试验方法及接收准则 GB/T 21421.2-2014 标称电压高于1 000V 的架空线路用复合绝缘子串元件 第2部分：尺寸与特性 GB/T 20142-2006 标称电压高于1000V的交流架空线路柱式复合绝缘子—定义、试验方法及接收准则 GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 |  |  |
|  |  | 4 | 外观与尺寸检查（包括爬电距离检查） |  |  |  |
|  |  | 5 | 形状和位置偏差检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 孔隙性试验 |  |  |  |
|  |  | 7 | 温度循环试验 |  |  |  |
|  |  | 8 | 冲击耐受电压试验 |  |  |  |
|  |  | 9 | 可见电晕电压试验 |  |  |  |
|  |  | 10 | 污秽试验 |  |  |  |
|  |  | 11 | 击穿电压试验 |  |  |  |
|  |  | 12 | 弯曲负荷试验 |  |  |  |
|  |  | 13 | 拉伸负荷试验 |  |  |  |
|  |  | 14 | 扭转破坏负荷试验 |  |  |  |
|  |  | 15 | 压缩负荷试验 |  |  |  |
| 18 | 电力 电容器 | 1 | 绝缘电阻 | GB/T 11024.1-2010 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器 第1部分：总则 性能、试验和定额安全要求 安装和运行导则 GB/T 12747.1-2004 标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 |  |  |
|  |  | 2 | 电容值 |  |  |  |
|  |  | 3 | 交流耐压 |  |  |  |
|  |  | 4 | 合闸冲击（新装） |  |  |  |
|  |  | 5 | 损耗角正切（tanδ） 测量 |  |  |  |
|  |  | 6 | 端子与外壳间交流电压试验 |  |  |  |
| 18 | 电力 电容器 | 7 | 内部放电器件试验 | 第1 部分：总则——性能、试验和定额——安全要求—安装和运行导则GB/T 17886.1-1999 标称电压1kV及以下交流电力系统用非自愈式并联电容器第1部分：总则——性能、试验和定额——安全要求——安装和运行导则 GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 |  |  |
|  |  | 8 | 密封性试验 |  |  |  |
|  |  | 9 | 热稳定性试验 |  |  |  |
|  |  | 10 | 端子与外壳间雷电冲击电压试验 |  |  |  |
|  |  | 11 | 耐久性试验 |  |  |  |
|  |  | 12 | 短路放电试验 |  |  |  |
|  |  | 13 | 电容器外部熔断器试验 |  |  |  |
|  |  | 14 | 内 部 熔 丝 试 验 |  |  |  |
| 119 1 | 隔离开关和母线 | 1 | 绝缘电阻 | GB 14048.3-2008 低压开关设备和控制设备 第3部分：开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB 1985-2014 高压交流隔离开关和接地开关 GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 |  |  |
|  |  | 2 | 交流耐压 |  |  |  |
|  |  | 3 | 触头接触情况及压力 |  |  |  |
|  |  | 4 | 连接部分接触情况 |  |  |  |
|  |  | 5 | 电动、气动或液压操动机构线圈的最低动作电压 |  |  |  |
|  |  | 6 | 导电回路电阻测量 |  |  |  |
|  |  | 7 | 温升 |  |  |  |
|  |  | 8 | 泄漏电流 |  |  |  |
|  |  | 9 | 操作性能试验 |  |  |  |
|  |  | 10 | 短时耐受电流 |  |  |  |
|  |  | 11 | 过载试验 |  |  |  |
|  |  | 12 | 电磁兼容 |  |  |  |
|  |  | 13 | 机械寿命 |  |  |  |
| 20 | 低压成套 开关设备 | 1 | 温升极限 | GB 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 GB 7251.12-2013 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备 |  |  |
|  |  | 2 | 介电性能 |  |  |  |
|  |  | 3 | 短时耐受电流 |  |  |  |
|  |  | 4 | 保护电路有效性 |  |  |  |
| 20 | 低压成套 开关设 | 5 | 电气间隙与爬电距离 | GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 |  |  |
|  |  | 6 | 机械操作 |  |  |  |
|  |  | 7 | 防护等级 |  |  |  |
|  |  | 8 | 布线、操作性能和功能 |  |  |  |
|  |  | 9 | 绝缘电阻 |  |  |  |
|  |  | 10 | 电磁兼容性 |  |  |  |
| 21 | 低压成套无功功率补偿装置 | 1 | 一般检查 | GB/T15576-2008 低压成套无功功率补偿装置 |  |  |
|  |  | 2 | 通电操作试验 |  |  |  |
|  |  | 3 | 温升试验 |  |  |  |
|  |  | 4 | 机械操作 |  |  |  |
|  |  | 5 | 耐压试验 |  |  |  |
|  |  | 6 | 保护电路有效性试验 |  |  |  |
|  |  | 7 | 外壳防护等级检验 |  | 只测IP4X以下,不测防水 |  |
|  |  | 8 | 放电器件检验 |  |  |  |
|  |  | 9 | 工频过电压保护 |  |  |  |
| 22 | 低压开关设备和控制设备 | 1 | 结构要求 | GB 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器 GB 14048.3-2008 低压开关设备和控制设备 第3部分：开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB 14048.4-2010 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） |  |  |
|  |  | 2 | 动作范围 |  |  |  |
|  |  | 3 | 温升试验 |  |  |  |
|  |  | 4 | 验证介电性能 |  |  |  |
|  |  | 5 | 操作性能 |  |  |  |
|  |  | 6 | 电器外壳的防护等级 |  | 只测IP4X以下,不测防水 |  |
|  |  | 7 | EMC试验 |  |  |  |
| 23 | 可燃性粉尘环境用电气设备 | 1 | 标志 | GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：通用要求 | 不测：非金属外壳耐光照试验 |  |
|  |  | 2 | 文件审查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 套管扭转试验 |  |  |  |
|  |  | 4 | 温升试验 |  |  |  |
|  |  | 5 | 非金属外壳试验 |  |  |  |
|  |  | 6 | 非铠装电缆夹紧试验 |  |  |  |
|  |  | 7 | 铠装电缆夹紧试验 |  |  |  |
| 24 | 户内、户外防爆防腐低压电器 | 1 | 一般检查 | JB/T3019-1999《户内、户外防爆防腐低压电器》 | 只测IP4X以下,不测防水 |  |
|  |  | 2 | 动作性能检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 外壳防护性能 |  |  |  |
|  |  | 4 | 外壳上的紧固件 |  |  |  |
|  |  | 5 | 接地螺栓 |  |  |  |
|  |  | 6 | 外壳表面的涂漆 |  |  |  |
|  |  | 7 | 隔爆面的防腐处理 |  |  |  |
|  |  | 8 | 户外防爆防腐电器的温升 |  |  |  |
|  |  | 9 | 户外防爆防腐电器的低温性能 |  |  |  |
| 25 | 厂用防爆照明配电箱 | 1 | 一般检查 | JB/T 6749-2013 爆炸性环境用电气设备 防爆照明（动力）配电箱 |  |  |
|  |  | 2 | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 隔爆参数检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 工频耐压 |  |  |  |
|  |  | 5 | 连接件（接线端子）扭转试验 |  |  |  |
|  |  | 6 | 引入装置的夹紧作用试验，机械强度和密封性能试验 |  |  |  |
|  |  | 7 | 温升试验 |  |  |  |
|  |  | 8 | 额定短路通断能力试验 |  |  |  |
|  |  | 9 | 额定短路耐受电流能力试验 |  |  |  |
|  |  | 10 | 外壳防护性能试验 |  | 只测IP4X以下,不测防水 |  |
|  |  | 11 | 橡胶材料老化试验 |  |  |  |
|  |  | 12 | 湿热试验 |  |  |  |
| 26 | 隔爆型接线盒 | 1 | 一般检查 | JB/T4258-1999 隔爆型接线盒 |  |  |
|  |  | 2 | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 隔爆参数检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 工频耐压试验 |  |  |  |
|  |  | 5 | 温升试验 |  |  |  |
|  |  | 6 | 外壳防护等级能力试验 |  | 只测IP4X以下,不测防水 |  |
|  |  | 7 | 湿热性能试验（厂用接线盒除外） |  |  |  |
|  |  | 8 | 引入装置夹紧作用和密封性能试验 |  |  |  |
|  |  | 9 | 塑料外壳热稳定性能试验 |  |  |  |
| 27 | 隔爆型行程开关 | 1 | 一般检查 | JB/T4313-1986 隔爆型行程开关 |  |  |
|  |  | 2 | 动作性能试验 |  |  |  |
|  |  | 3 | 工频耐压试验 |  |  |  |
|  |  | 4 | 温升试验 |  |  |  |
|  |  | 5 | 湿热性能试验 |  |  |  |
|  |  | 6 | 极限速度试验 |  |  |  |
| 27 | 隔爆型行程开关 | 7 | 机械寿命试验 |  |  |  |
|  |  | 8 | 低温试验 |  |  |  |
|  |  | 9 | 连接件扭转试验 |  |  |  |
|  |  | 10 | 引入装置的夹紧作用试验、机械强度试验和密封性能试验 |  |  |  |
|  |  | 11 | 橡胶材料老化试验 |  |  |  |
| 28 | 防爆控制按钮 | 1 | 一般检查 | JB/T570-2015 防爆控制按钮 |  |  |
|  |  | 2 | 工频耐压试验 |  |  |  |
|  |  | 3 | 湿热试验 |  |  |  |
|  |  | 4 | 温升试验 |  |  |  |
|  |  | 5 | 引入装置密封性能、夹紧作用、机械强度、连接件扭转试验 |  |  |  |
|  |  | 6 | 塑料外壳热稳定性试验及绝缘电阻测定 |  |  |  |
|  |  | 7 | 外壳防护等级试验 |  | 只测IP4X以下,不测防水 |  |
|  |  | 8 | 橡胶老化试验 |  |  |  |
| 29 | 防爆电器用橡套电缆引入装置 | 1 | 装配质量、外观和成套性 | JB/T4262-1992 防爆电器用橡套电缆引入装置 |  |  |
|  |  | 2 | 结构检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 引入装置夹紧作用试验 |  |  |  |
|  |  | 4 | 密封性试验 |  |  |  |
|  |  | 5 | 密封圈材料的老化试验 |  |  |  |
|  |  | 6 | 塑料件的热稳定性试验 |  |  |  |
| 30 | 厂用防爆电磁起动器 | 1 | 一般检查 | JB/T6751-1993 厂用防爆电磁起动器 |  |  |
|  |  | 2 | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 隔爆检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 工频耐压试验 |  |  |  |
|  |  | 5 | 动作性能试验 |  |  |  |
|  |  | 6 | 连接件（接线端子）扭转试验 |  |  |  |
|  |  | 7 | 引入装置的加紧作用试验，机械强度和密封性能试验 |  |  |  |
|  |  | 8 | 温升试验 |  |  |  |
|  |  | 9 | 额定耐受过载电流能力试验 |  |  |  |
|  |  | 10 | 外壳防护性能试验 |  | 只测IP4X以下,不测防水 |  |
|  |  | 11 | 橡胶材料的老化试验 |  |  |  |
|  |  | 12 | 湿热试验 |  |  |  |
| 31 | 厂用防爆低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 | 1 | 一般检查 | JB/T8676-1997《厂用防爆低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 |  |  |
|  |  | 2 | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 动作性能检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 隔爆参数检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 介电性能试验 |  |  |  |
|  |  | 6 | 湿热试验 |  |  |  |
|  |  | 7 | 温升试验 |  |  |  |
|  |  | 8 | 机械寿命试验 |  |  |  |
|  |  | 9 | 橡胶材料老化试验 |  |  |  |
|  |  | 10 | 连接件扭转试验 |  |  |  |
|  |  | 11 | 移动式或便携式及隔爆型电器引入装置的夹紧和密封性能试验 |  |  |  |
|  |  | 12 | 胶封件热稳定性能试验 |  |  |  |
|  |  | 13 | 增安型外壳防护性能试验 |  | 只测IP4X以下,不测防水 |  |
| 32 | 厂用防爆断路器 | 1 | 一般检查 | JB/T8677-2015 厂用防爆断路器 |  |  |
|  |  | 2 | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 动作性能检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 隔爆参数检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 介电性能试验 |  |  |  |
|  |  | 6 | 温升试验 |  |  |  |
|  |  | 7 | 湿热试验 |  |  |  |
|  |  | 8 | 不通电操作性能试验 |  |  |  |
|  |  | 9 | 通电操作性能试验 |  |  |  |
|  |  | 10 | 外壳防护性能试验 |  | 只测IP4X以下,不测防水 |  |
|  |  | 11 | 橡胶材料老化性能试验 |  |  |  |
|  |  | 12 | 外壳、外壳部件和透明件冲击试验 |  |  |  |
|  |  | 13 | 移动式或便携式及隔爆型电器引入装置的夹紧和密封性能试验 |  |  |  |
|  |  | 14 | 连接件扭转试验 |  |  |  |
|  |  | 15 | 胶封件热稳定性能试验 |  |  |  |
| 33 | 防爆操作柱 | 1 | 一般检查 | JB/T9648-2015 防爆操作柱 |  |  |
|  |  | 2 | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 隔爆结合面参数检验 |  |  |  |
|  |  | 4 | 工频耐压试验 |  |  |  |
|  |  | 5 | 外壳和透明件冲击试验 |  |  |  |
|  |  | 6 | 外壳防护性能试验 |  | 只测IP4X以下,不测防水 |  |
|  |  | 7 | 连接件扭转试验 |  |  |  |
|  |  | 8 | 塑料外壳热稳定试验 |  |  |  |
|  |  | 9 | 橡胶材料老化性能试验 |  |  |  |
|  |  | 10 | 引入装置的夹紧和密封性能试验 |  |  |  |
| 34 | 隔爆型转换开关 | 1 | 一般检查 | JB/T9650-1999 隔爆型转换开关 |  |  |
|  |  | 2 | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 隔爆参数检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 工频耐压试验 |  |  |  |
|  |  | 5 | 操作性能试验 |  |  |  |
|  |  | 6 | 温升试验 |  |  |  |
|  |  | 7 | 额定短时间耐受电流试验 |  |  |  |
|  |  | 8 | 机械寿命试验 |  |  |  |
|  |  | 9 | 引入装置的夹紧作用、机械强度和密封性能试验 |  |  |  |
|  |  | 10 | 连接件扭转试验 |  |  |  |
|  |  | 11 | 防护性能试验 |  | 只测IP4X以下,不测防水 |  |
| 35 | 避雷器 | 1 | 绝缘电阻 | GB 11032-2010 交流无间隙金属氧化 物避雷器 GB/T 7327-2008 交流系统用碳化硅阀式避雷器 |  |  |
|  |  | 2 | 测量电导电流及检查串联组合元件的非线性系数差值（△a） |  |  |  |
|  |  | 3 | 工频放电电压测量 |  |  |  |
|  |  | 4 | 直流1mA电压值及75%1mA电压值下的泄漏电流（无间隙金属氧化物避雷器） |  |  |  |
|  |  | 5 | 直流1mA及75%1mA下的泄漏电流 | GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 |  |  |
|  |  | 6 | 外套的绝缘耐受试验 |  |  |  |
|  |  | 7 | 工频参考电压试验 |  |  |  |
|  |  | 8 | 直流参考电压试验 |  |  |  |
|  |  | 9 | 密封试验 |  |  |  |
|  |  | 10 | 工频电压耐受时间特性 |  |  |  |
|  |  | 11 | 持续电流试验 |  |  |  |
|  |  | 12 | 残压试验 |  |  |  |
|  |  | 13 | 机械负荷 |  |  |  |
| 36 | 继电保 护装置 | 1 | 外部检查 | GB/T 7261-2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法 GB/T 15145-2008 输电线路保护装置通用技术条件 GB/T 14598.2-2011 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求 GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 |  |  |
|  |  | 2 | 内部和机械部分检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 绝缘检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 刻度盘准确度检验 |  |  |  |
|  |  | 5 | 动作及返回值检验 |  |  |  |
|  |  | 6 | 触点工作可靠性检验 |  |  |  |
|  |  | 7 | 基本性能试验 |  |  |  |
|  |  | 8 | 其他性能试验 |  |  |  |
|  |  | 9 | 功率消耗试验 |  |  |  |
|  |  | 10 | 直流电源影响 |  |  |  |
|  |  | 11 | 静态模拟 |  |  |  |
|  |  | 12 | 连续通电 |  |  |  |
|  |  | 13 | 电磁兼容性能（不测辐射电磁场、传导骚扰、电磁发射） |  |  |  |
|  |  | 14 | 温度贮存 |  |  |  |
|  |  | 15 | 耐湿热性能 |  |  |  |
|  |  | 16 | 过载能力 |  |  |  |
| 37 | 接地装置 | 1 | 外观检查 | GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T596-1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 475-2006 接地装置工频特性参数的测量导则 GB 50177-2005 氢气站设计规范 GB 50161-2009 烟花爆竹工厂设计安全规范 GB 50089-2007 民用爆破器材工厂设计 安全规范 GB 50154-2009 地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范 GB 50031-1991 乙炔站设计规范 GB50028-2006 城镇燃气设计规范 GB 50030-2013 氧气站设计规范 GB 15599-2009 石油与石油设施雷电安全规范 |  |  |
|  |  | 2 | 接地电阻 |  |  |  |
|  |  | 3 | 电气完整性 |  |  |  |
| 38 | 保安用具（绝缘手套、绝缘靴、垫、绝缘台、拉杆验电笔，放电棒、绝缘夹、安全帽等安全用具） | 1 | 交流耐压 | DL/T 976-2005 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T 878-2004 带电作业用绝缘工具试验导则 GB/T 13398-2008 带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒 DL/T 740-2014 电容型验电器 GB/T 17622-2008 带电作业用绝缘手套 DL/T 879-2004 带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T 676-2012 带电作业用绝缘鞋(靴)通用技术条件 GB/T 13035-2008 带电作业用绝缘绳索 DL/T 803-2015 带电作业用绝缘毯 GB 17620-2008 带电作业用绝缘硬梯 GB 7059-2007 便携式木梯安全要求 DL/T 975-2005 带电作业用防机械刺穿手套 GB/T 12168-2006 带电作业用遮蔽罩 DL/T 778-2014 带电作业用绝缘袖套 DL 779-2001 带电作业用绝缘绳索类工具 GB 2811-2007 安全帽 GB/T 2812-2006 安全帽的测试方法 GB/T 6096-2009 安全带测试方法 GB 21146-2007 个体防护装备 职业鞋 GB/T 1695-2005 硫化橡胶工频击穿介电强度和耐电压的测定方法 GB 12011-2009 足部防护 电绝缘鞋 |  |  |
|  |  | 2 | 泄漏电流 |  |  |  |
|  |  | 3 | 直流电阻 |  |  |  |
| 38 | 保安用具（绝缘手套、绝缘靴、垫、绝缘台、拉杆验电笔，放电棒、绝缘夹、安全帽等安全用具） | 1 | 交流耐压 | DL/T 858-2004 架空配电线路带电安装及作业工具设备 GB/T 18269-2008 交流1kV、直流1.5kV及以下电压等级带电作业用绝缘手工工具 国电发（2002）777号《电力安全工器具预防性试验规程》 |  |  |
|  |  | 2 | 泄漏电流 |  |  |  |
|  |  | 3 | 直流电阻 |  |  |  |
| 39 | 电气设备测温 | 1 | 温度测定 | DL/T 664-2008 带电设备红外诊断应用规范 |  |  |
| 40 | 电能质量 | 1 | 公用电网谐波 | GB/T14549-1993 电能质量 公用电网谐波 |  |  |
|  |  | 2 | 供电电压偏差 | GB/T 12325-2008 电能质量 供电电压偏差 |  |  |
|  |  | 3 | 电压波动和闪变 | GB/T 12326-2008 电能质量 电压波动和闪变 |  |  |
|  |  | 4 | 三相电压不平衡 | GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡 |  |  |
|  |  | 5 | 电力系统频率偏差 | GB/T 15945-2008 电能质量 电力系统频率偏差 |  |  |
|  |  | 6 | 暂时过电压和瞬态过电压 | GB/T 18481-2001 电能质量 暂时过电压和瞬态过电压 |  |  |
|  |  | 7 | 电压暂降和短时中断抗扰度 | GB/T 22841-2008 工业机械电气设备电压暂降和短时中断抗扰度试验规范 |  |  |
| 41 | 电子电气类产品 | 1 | 谐波电流测量 | GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) |  |  |
|  |  | 2 | 电压波动和闪烁测量 | GB17625.2-2007 电磁兼容 限值 对额定电流不大于16A的设备再抵押供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制 |  |  |
|  |  | 3 | 静电放电抗扰度 | GB/T17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |  |  |
| 41 | 电子电气类产品 | 4 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T17626.4-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |  |  |
|  |  | 5 | 浪涌抗扰度 | GB/T17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |  |  |
|  |  | 6 | 工频磁场抗扰度 | GB/T17626.8-2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 |  |  |
|  |  | 7 | 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度 | GB/T17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |  |  |
|  |  | 8 | 振荡波抗扰度 | GB/T 17626.12-2013 电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验 |  |  |
|  |  | 9 | 外壳防护等级 | GB4208-2008 外壳防护等级(IP代码) |  |  |
| 42 | 监控系统 | 1 | 接地电阻 | GB50348-2004 安全防范工程技术规范 MH/T5101-1999 工频接地电阻测量 |  |  |
|  |  | 2 | 安全完整性等级 | GB/T20438.5-2006 电气/电子/可编程电子安全系统的功能安全 |  |  |
| 43 | 矿用隔爆型检漏继电器 | 1 | 绝缘电阻 | JB6314-1992 矿用隔爆型检漏继电器 |  |  |
|  |  | 2 | 漏电动作电阻和漏电闭锁电阻整定 |  |  |  |
|  |  | 3 | 动作时间 |  |  |  |
|  |  | 4 | 继电器人工复位 |  |  |  |
|  |  | 5 | 防爆参数结构检查 |  |  |  |
| 44 | 矿用隔爆型煤电钻综合装置 | 1 | 防爆性能试验 | JB6312-1992 煤矿用隔爆型煤电钻变压器综合装置 |  |  |
|  |  | 2 | 介电性能 |  |  |  |
|  |  | 3 | 耐湿热性能试验 |  |  |  |
|  |  | 4 | 温升试验 |  |  |  |
|  |  | 5 | 电气间隙和爬电距离 |  |  |  |
|  |  | 6 | 隔离开关的机械寿命 |  |  |  |
|  |  | 7 | 交流接触器的机械寿命 |  |  |  |
|  |  | 8 | 装置中变压器 |  |  |  |
|  |  | 9 | 抗电磁干扰 |  |  |  |
|  |  | 10 | 震动 |  |  |  |
|  |  | 11 | 电源检查 |  |  |  |
| 45 | 井下接地保护装置 | 1 | 局部接地极 | GB 16423-2006 金属非金属矿山安全规程 GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50070-2009 矿山电力设计规范 |  |  |
|  |  | 2 | 接地网 |  |  |  |
|  |  | 3 | 各中段的接地干线 |  |  |  |
|  |  | 4 | 接地极设置地点 |  |  |  |
|  |  | 5 | 防腐措施 |  |  |  |
|  |  | 6 | 接地电阻 |  |  |  |
|  |  | 7 | 接地极导体要求 |  |  |  |
|  |  | 8 | 接地网络导体 |  |  |  |
|  |  | 9 | 连接部位 |  |  |  |
| 46 | 露天矿接地保护装置 | 1 | 主接地极的设置和接地电阻 | GB 50070-2009 矿山电力设计规范 |  |  |
|  |  | 2 | 接地线 |  |  |  |
|  |  | 3 | 供电变压器的中性点接地要求 |  |  |  |
| 47 | 避雷装置 | 1 | 避雷装置的安装地点 | GB 50070-2009 矿山电力设计规范 GB 16423-2006 金属非金属矿山安全规程 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 GB 11032-2010 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T 7327-2008 交流系统用碳化硅阀式避雷器 |  |  |
|  |  | 2 | 绝缘电阻 |  |  |  |
|  |  | 3 | 工频放电电压（阀式避雷器） |  |  |  |
|  |  | 4 | 直流1mA电压（U1mA）及0.75 U1mA下的泄漏电流（金属氧化物避雷器） |  |  |  |
| 48 | 加油站 | 1 | 爆炸危险区域的等级范围划分检查 | GB 50156-2012 汽车加油加气站设计与施工规范 GB 3836.14-2014 爆炸性环境 第14部分：场所分类 爆炸性气体环境 AQ 3009-2007 危险 场所电气防爆安全规范 GB 3836.15-2000 爆炸性环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装 TSG ZF001-2006 安全阀安全技术检查规程 GB11651-2008 个体防护装备选用规范 AQ 3010-2007 加油站作业安全规范 GB15599-2009 石油与石油设施雷电安全规范 |  |  |
|  |  | 2 | 爆炸危险区域内的电气设备选型安装检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 安全距离 |  |  |  |
|  |  | 4 | 安全附件定期检验 |  |  |  |
|  |  | 5 | 个体防护检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 特种作业人员检查 |  |  |  |
|  |  | 7 | 安全标志 |  |  |  |
|  |  | 8 | 接地和防雷设施检查 |  |  |  |
| 49 | 阻隔防爆储罐 | 1 | 材料外观质量 | AQ 3001-2005 汽车加油（气）站、轻质燃油和液化石油气 汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求 GB 50074-2014 石油库设计规范 |  |  |
|  |  | 2 | 材料结构尺寸 |  |  |  |
|  |  | 3 | 分类和标记 |  |  |  |
|  |  | 4 | 一般要求 |  |  |  |
|  |  | 5 | 接地和防雷设施检查 |  |  |  |
| 50 | 燃油加油机 | 1 | 电气试验 | GB 22380.1-2008 燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求 |  |  |
|  |  | 2 | 液压试验 |  |  |  |
|  |  | 3 | 标志 |  |  |  |
| 51 | 电气装置安装和检查 | 1 | 电源 | GB 50156-2012 汽车加油加气站设计与施工规范 GB 50257-2014 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB 3836.2-2010 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 GB 3836.3-2010 爆炸性气体环境用电气设备 第3部分：由增安型“e”保护的设备 GB 3836.4-2010 爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备 GB 3836.5-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第5部分：正压外壳型“p”》 GB 3836.6-2004 爆炸性气体环境用电气设备 第6部分：油浸型“o” GB 3836.7-2004 爆炸性气体环境用电气设备 第7部分：冲砂型“q” GB 3836.9-2014 爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m” GB 3836.16-2006 爆炸性气体环境用电气设备 第16部分：电气装置的检查和维护（煤矿除外） |  |  |
|  |  | 2 | 外观检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 爆炸危险环境的电气线路 |  |  |  |
|  |  | 4 | 尺寸 |  |  |  |
|  |  | 5 | 火灾危险环境电气装置 |  |  |  |
| 51 | 电气装置安装和检查 | 6 | 接地 | GB 3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装 GB 50058-2014爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50168-2006 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范 GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规程 GA 503-2004建筑消防设施检测技术规程 GB 50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB 50016-2006建筑设计防火规范 GB50166-2007火灾自动报警系统施工及验收规范 |  |  |
|  |  | 7 | 文件 |  |  |  |
| 52 | 防雷防静电 | 1 | 避雷带 | GB/T 21431-2015 建筑物防雷装置检测技术规范 GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范 GB 50156-2012汽车加油加气站设计与施工规范(附条文说明) GB 15599-2009 石油与石油设施雷电安全规范 DB37 1228-2009 建筑物防雷装置施工与验收规范 GB 12158-2006 防静电事故通用导则 SH 3097-2000石油化工静电接地设计规范 |  |  |
|  |  | 2 | 引下线 |  |  |  |
|  |  | 3 | 天面避雷针（杆、塔）、天线、水箱、放散管、通风管、广告牌等金属构件及彩灯穿线管、铠装（屏蔽）电缆连接 |  |  |  |
|  |  | 4 | 装置区避雷针 |  |  |  |
|  |  | 5 | 配电系统 |  |  |  |
|  |  | 6 | 加油机接地线 |  |  |  |
|  |  | 7 | 加油机枪头 |  |  |  |
|  |  | 8 | 金属油罐 |  |  |  |
|  |  | 9 | 管线法兰盘、管线金属线等 |  |  |  |
|  |  | 10 | 管线管路、分支处、拐弯处接地 |  |  |  |
|  |  | 11 | 装卸油品台 |  |  |  |
|  |  | 12 | 电源电涌保护器 |  |  |  |
| 53 | 电气设备 | 1 | 标志检查 | GB 12476.1-2013可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：通用要求 AQ4111-2008 烟花爆竹作业场所机械电器安全规范 GB 50161-2009 烟花爆竹工程设计安全规范 GB 11652-2012烟花爆竹作业安全技术规程 GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范 |  |  |
|  |  | 2 | 外壳最高表面表面温度 |  |  |  |
|  |  | 3 | 接地电阻 |  |  |  |
|  |  | 4 | 绝缘套管扭转试验 |  |  |  |
| 54 | 爆炸性气体环境电气防爆安全检测检验 | 1 | 气体危险场所的分类和区域范围划分审查 | GB 3836.14-2014 爆炸性环境 第14部分：场所分类 爆炸性气体环境 AQ3009-2007 危险场所电气防爆安全规范 GB3836.16-2006 爆炸性气体环境用电气设备 第16部分：电气装置的检查和维护（煤矿除外） GB 3836.1-2010爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 GB 50257-2014电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 |  |  |
|  |  | 2 | 气体危险场所防爆电气设备的选型 |  |  |  |
|  |  | 3 | 气体危险场所电气线路和防爆电气设备的安装检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 气体危险场所防爆电气设备安装与维护检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 防爆电气设备表面温度测定 |  |  |  |
|  |  | 6 | 气体危险场所静电措施检查 |  |  |  |
| 55 | 防爆电气设备检修安全检查 | 1 | 防爆电气设备检修通用项目（通用要求） | GB 3836.13-2013爆炸性环境 第13部分: 设备的修理、检修、修复和改造 |  |  |
|  |  | 2 | 隔爆型电气设备的检修 |  |  |  |
|  |  | 3 | 本质安全型电气设备的检修 |  |  |  |
|  |  | 4 | 正压型电气设备的检修 |  |  |  |
|  |  | 5 | 增安型电气设备的检修 |  |  |  |
|  |  | 6 | 无火花型电气设备的检修 |  |  |  |
| 56 | 可燃性粉尘环境电气防爆安全检测检验 | 1 | 可燃性粉尘场所的分类审查 | GB12476.2-2010 可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第2节：电气设备的选择、安装和维护 AQ3009-2007 危险场所电气防爆安全规范 |  |  |
|  |  | 2 | 可燃性粉尘场所电气设备选型检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 可燃性粉尘场所电气设备安装检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 可燃性粉尘场所布线系统安装检查 |  |  |  |
|  |  | 5 | 可燃性粉尘场所防爆电气维护检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 可燃性粉尘场所电气温度测定 |  |  |  |
| 57 | 正压房间或建筑物防爆措施安全检查 | 1 | 外观检查 | GB3836.17-2007 爆炸性气体环境用电气设备 第17部分：正压房间或建筑物的结构和使用 |  |  |
|  |  | 2 | 技术文件审查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 换气及过压试验 |  |  |  |
|  |  | 4 | 房屋内部场所分类 |  |  |  |
|  |  | 5 | 房间构造原则 |  |  |  |
|  |  | 6 | 保护气体供给 |  |  |  |
|  |  | 7 | 审查和试验 |  |  |  |
| 58 | 汽车加油（气）站轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆技术改造检查 | 1 | 阻隔防爆材料外观检查 | AQ 3001-2005 汽车加油（气）站、轻质燃油和液化石油气 汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求 |  |  |
|  |  | 2 | 罐体清洗检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 阻隔防爆材料安装检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 安装质量检测 |  |  |  |
| 659 | 石油库电气防爆安全检查 | 1 | 石油库内爆炸危险区域的等级范围划分符合性检查 | GB 50074-2014 石油库设计规范 GB3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外） |  |  |
|  |  | 2 | 安装检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 电气装置检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 防静电检查 |  |  |  |
| 60 | 石油库电气安装 检查 | 1 | 布线系统 | GB3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外） |  |  |
|  |  | 2 | 对隔爆外壳“d”的附加要求 |  |  |  |
|  |  | 3 | 增安型“e”防爆型式的附加要求 |  |  |  |
|  |  | 4 | 对本质安全型“i”的附加要求 |  |  |  |
| 60 | 石油库电气安装 检查 | 5 | 正压型“p”电气设备的附加要求 |  |  |  |
|  |  | 6 | 对使用在2区设备的附加要求 |  |  |  |
| 61 | 电气防火检查 | 1 | 基本规定 | GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规程 JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范 DL/T 621-1997 交流电气装置的接地 GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50084-2001《自动喷水灭火系统设计规范》(2005年版) GB50016-2014 建筑设计防火规范 GB 50045-1995《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版) GB 12955-2008《防火门》 GB 50338-2003《固定消防炮灭火系统设计规范》 GB 50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》 GB 14102-2005《防火卷帘》 DBJ15-34-2004《大空间智能主动喷水灭火系统设计规范》 GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50281-2006《泡沫灭火系统施工及验收规范》 SZDB/Z 139-2015 建筑电气防火检测技术规范 DB 11/T 065-2010电气防火检测技术规范 GB 50052-2009 供配电系统设计规范 GB 50034-2013 建筑照明设计标准(附条文说明) GA 503-2004 建筑消防设施检测技术规程 GB 50166-2007 火灾自动报警系统施工及验收规范 GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB 50053-201320kV及以下变电所设计规范 GB 50054-2011 低压配电设计规范 GB 50055-2011通用用电设备配电设计规范 GB/Z6829-2008 剩余电流动作保护电器的一般要求 GB 50171-2012 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范(附条文说明) GB 16895-2008 建筑物电气装置 GB4717-2005 火灾报警控制器 GB17429-2011 火灾显示盘 GB17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统 |  |  |
|  |  | 2 | 架空线路及杆上电气设备安装 |  |  |  |
|  |  | 3 | 变压器、箱式变电所安装 |  |  |  |
|  |  | 4 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装 |  |  |  |
|  |  | 5 | 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 |  |  |  |
|  |  | 6 | 柴油发动机组、不间断电源 |  |  |  |
|  |  | 7 | 应急照明和疏散指示标志 |  |  |  |
|  |  | 8 | 低压电气动力设备试验和试运行 |  |  |  |
|  |  | 9 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 |  |  |  |
|  |  | 10 | 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设 |  |  |  |
|  |  | 11 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 |  |  |  |
|  |  | 12 | 电线导管、电缆导管和线槽敷设 |  |  |  |
|  |  | 13 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 |  |  |  |
|  |  | 14 | 火灾自动报警系统 |  |  |  |
|  |  | 15 | 给水、消火栓、消防炮 |  |  |  |
|  |  | 16 | 自动灭火系统 |  |  |  |
|  |  | 17 | 普通灯具安装 |  |  |  |
|  |  | 18 | 供配电设施 |  |  |  |
|  |  | 19 | 消防电梯迫降时间 |  |  |  |
|  |  | 20 | 开关、插座、风扇安装 |  |  |  |
|  |  | 21 | 建筑物照明通电试运行 |  |  |  |
|  |  | 22 | 送风排烟系统 |  |  |  |
|  |  | 23 | 避雷引下线和变配电室接地干线敷设 |  |  |  |
|  |  | 24 | 接地装置、接闪器安装 |  |  |  |
|  |  | 25 | 建筑物等电位联接 |  |  |  |
|  |  | 26 | 分部（子分部）工程验收 |  |  |  |

批准的授权签字人及其授权签字领域

机构名称:深圳电气科学研究院(深圳电气科学研究所中心实验室、深圳电气产品质量检测中心)

地址：深圳市光明新区光明街道招商局光明科技园B3栋1B单元、B6栋1B～2B单元

证书编号：（2012）粤安监检乙1202                       有效期至：2018年12月29日

| 序号 | 授权签字人姓名 |  | 授权签字领域 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邓永辉 |  | 全部批准范围 |  |
| 2 | 肖敏英 |  | 全部批准范围 |  |
| 3 | 黄雄平 |  | 全部批准范围 |  |
| 4 | 周宇斌 |  | 全部批准范围 |  |

以下空白